Форма №8	

 	ЗАТВЕРДЖЕНО	

 	( назва організації, що затверджує )	
 	___________________	
 	( посада, підпис, ініціали, прізвище )	
 	 	
 	“_____” ____________________________20__ р.	

ДЕФЕКТНИЙ АКТ	
 	 	
На Каналізація	
 	 	
Умови виконання робіт 	
 	 	
Об'єми робіт	
№
п/п	
Найменування робіт і витрат	Одиниця
виміру	  Кількість	Примітка	
1	2	3	4	5	
1	Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн"
або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група
грунтiв 2	м3	45,8	 	
2	Розробка грунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
крiплень з укосами, група грунтiв 2	м3	1,374	 	
3	Навантаження ґрунту вручну на автомобiлi-самоскиди	 м3	2	 	
4	Перевезення грунту до 20 км	т	3,2976	 	
5	Улаштування пiщаної основи пiд трубопроводи	м3	12,2	 	
6	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих
труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 150 мм	 м	26	 	
 	КОЛОДЯЗі	 	 	 	
7	Улаштування круглих збiрних залiзобетонних
каналiзацiйних колодязiв дiаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3	1,01	 	
 	Колодязь№1 Ф1000, Н=1,0м	 	 	 	
8	Горловина з цегли [керамiчної]	 м3	0,352	 	
9	Улаштування бетонного вимощення	м3	0,31	 	
10	Врiзування в iснуючий колодязь	шт	1	 	
11	Протягування у футляр поліетиленових труб дiаметром
110 мм	м	8	 	

                    Склав             ______________________________________________Л.Б. Соя	
                                                      [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]	
 	 	 	 	 	 	
                    Перевірив      ______________________________________________Л.Б. Соя	
                                                      [посада, підпис ( ініціали, прізвище)]